АКТ

Обследования здания сельского Дома культуры д. Карцово

 Д. Карцово ул. Центральная д.3 05 февраля 2019 г.

 Комиссия в составе председателя комиссии главы сельского поселения «Деревня Карцово» Котовой С.В., членов комиссии: глава администрации сельского поселения «Деревня Карцово» Гераськина Т.С., художественный руководитель сельского Дома культуры Заремба О.В., специалисты администрации сельского поселения «Деревня Карцово» Димитрова Н.И., Чумакова О.Е., провели проверку отопительной системы здания сельского Дома культуры.

 При проведении обследования комиссией установлено: здание сельского Дома культуры имеет 753 кв.метров. Установлены газовые котлы в 2011 году, но система отопления состоит из старых чугунных радиаторов и металлических труб, постоянно происходят утечки.

Вывод комиссии по итогам проведения обследования:

Произвести ремонт отопления в сельском Доме культуры: заметить трубы и радиаторы.

Председатель комиссии

Глава сельского поселения «Деревня Карцово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Котова

Члены комиссии:

Глава администрации сельского поселения

 «Деревня Карцово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.С.Гераськина

Художественный руководитель сельского

Дома культуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Заремба

Специалисты администрации сельского

поселения «Деревня Карцово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.И. Димитрова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Е.Чумакова