КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ  РЕДЬКИНО»

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

От «11» июня 2014 года							             № 247

О внесении изменений и дополнений

в Программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования сельское

поселение «Деревня Редькино»

на 2013 – 2020 годы.

В соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня Редькино», Сельская Дума РЕШИЛА:

- Изложить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Редькино» на 2013 – 2020 годы», утвержденную решением Сельской Думы № 172 от 15.02.2013 года в новой редакции (прилагается).

- Контроль, за исполнение настоящего решения оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, путем вывешивания на досках объявлений, предусмотренных для этих целей на территории сельского поселения «Деревня Редькино».

Глава сельского

поселения «Деревня Редькино»						Т. Н. Трифонова

Утверждено

Решением Сельской Думы

№ 247 от 11.06. 2014 года

Паспорт

Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  сельское поселение

«Деревня Редькино»

на 2013 – 2020 гг.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО СП «Деревня Редькино» на 2013 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Редькино» |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения «Деревня Редькино» |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация СП «Деревня Редькино», подрядчики на договорной основе. |
| Цели программы | -повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - строительство, реконструкция линий электроснабжения; -обеспечение санитарного благополучия населения, -промышленной и экологической безопасности; -повышение качества питьевой воды и очистки сточных вод; -качества обеспечения тепловой энергии организаций; -внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат населения и бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов. |
| Задачи программы | -строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; - строительство, реконструкция линий электроснабжения; -капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; -сокращение потерь по воде на 8%; -оборудование узлов учета коммунального комплекса в организациях, учреждениях с целью снижения платы за предоставляемые услуги; -снижение эксплуатационных потерь коммунального комплекса при применении современных материалов. - надежная и безопасная эксплуатация систем коммунального комплекса. |
| Сроки реализации программы | 1-й этап – 2013 – 2015 годы 2-ой этап – 2016 – 2020 годы |
| Основные мероприятия | Модернизация, строительство, капитальный ремонт, реконструкция систем, коммунального комплекса, установка приборов учета. - линий водоснабжения и водоотведения; - устройство полей фильтрации сточных вод (иловых площадок) - газификация населенных пунктов; - линий электросетей. |
| Источники финансирования программы | - внебюджетные инвестиции; - средства федерального, областного и местного бюджетов; - кредиты местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | -обеспечение требуемого уровня надежности работы и качества предоставляемых коммунальных услуг; -снижение энергозатрат на объектах коммунального комплекса; -создание требуемого резерва коммунальных услуг с целью развития территории МО; -обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности; -снижение затрат на предоставляемые коммунальные услуги; -обеспечение населения природным газом. |
| Контроль за ходом реализации программы | Сельская Дума МО СП «Деревня Редькино» |

Обоснование работ по модернизации, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, систем коммунального комплекса.

Ветхость, изношенность оборудования систем коммунального комплекса.

Оценка риска при возможных срывах в реализации программы.

При невыполнении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО СП «Деревня Редькино» не будут обеспечены:

- требуемый уровень надежности работы водозаборных сооружений;

- требуемый уровень экологии СП, развития территории;

- требуемый уровень линий электроснабжения;

- требуемый уровень надежности работы водопроводов;

- санитарное благополучие населения, промышленная, экологическая безопасность;

- требуемый резерв по сооружениям и сетям;

- требуемый уровень надежности теплоснабжения;

- требуемый уровень энергосбережения;

- требуемый уровень безопасности эксплуатации коммунальной инфраструктуры;

- требуемый уровень обеспечения населения природным газом.

Реализация плана мероприятий программы по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения электроснабжения и газификации позволит:

- Обеспечить возможность подключения к системам газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства на территории муниципального образования на период 2013 – 2020 годов;

- Обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения, водоотведения электроснабжения,  с учетом возрастающего количества потребителей

- Снизить аварийность на водопроводных сетях;

- Снизить аварийность на канализационных сетях;

- Снизить аварийность на сетях электроснабжения;

- Обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

- Улучшить качественные показатели услуг водоотведения и водоснабжения;

- Обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов электроснабжения;

- Улучшить качественные показатели услуг электроснабжения;

- Исключить возможность срыва водоснабжения, водоотведения, электроснабжения из-за поломки оборудования;

- Осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- Уменьшить тепловые потери при транспортировке тепло энергии до потребителей до норматива;

- Обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов теплоснабжения.

Критерии оценки выполнения программы.

- Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг по водоотведению.

- Сокращение потерь при предоставлении услуги по водоснабжению.

- Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.

- Создание требуемого уровня надежности работы предприятия и учреждений.

- Модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов теплоснабжения поселения.

- Обеспечение централизованного газоснабжения населенных пунктов поселения.

- Повышения качества электроснабжения территории муниципального образования.

Организация управления программой и контроля над ходом её реализации.

Управление исполнением Программы осуществляется администрацией сельского поселения через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации Программы.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией и депутатами МО СП «Деревня Редькино». Администрация  СП «Деревня Редькино» проводит мониторинг Программы, анализ отчетности, анализ степени достижения целей и результатов, хода выполнения мероприятий и соответствия их техническому заданию.

Основные мероприятия по развитию систем газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Системы газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития муниципального образования.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ожесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Мероприятия сформированы с учетом потребности в услугах водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  требуемым населению и организациям в соответствии с нормативами и уровнем качества и надежности работы систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  при соразмерности затратах и экологических последствиях.

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

  - Система водоснабжения.

Потребители получают услугу холодного водоснабжения от ГП «Калугаоблводоканал» и ООО «Редькинское». Предприятия производят реализацию питьевой воды, как населению, так и организациям, расположенным на территории поселения в объеме 60-70 тыс. куб.м. в год.

Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормативам водопотребления и установленным у потребителей  приборам учета воды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется на базе использования подземных источников.

Источником водоснабжения служат 3 действующих артезианских скважины с годовым объемом воды 60 тыс. куб.м., 4,9 км., водопроводных сетей по всем видам собственности.

Водопроводные сети

Изначально предприятием ГП «Калугоблводоканал» принимались сети водоснабжения в д. Редькино от различных ведомственных организаций, уличные водопроводные сети которых имеют разные диаметры труб, следствием чего является различное давление во внутренних сетях, а также отложения на трубах из-за высокого содержания железа в воде.

Предприятие ООО «Редькиноское» обслуживающее население д. Грибаново и часть д. Редькино имея хорошие показатели по качеству питьевой воды, имеет также изношенность систем водоснабжения и наибольшую аварийность на данных сетях на 1 км сетей.

Техническое состояние систем водоснабжения.

Техническое состояние систем водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования.

В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Аварийность на водопроводных сетях превышает 4 аварии на 1 км. в год.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- - высокая степень износа артезианской скважины, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- - недостаточная степень техногенной надежности;

- - отсутствие водоочистки;

- - отсутствие резерва мощности;

- - низкая степень автоматизации производственных процессов;

- - низкая энергоэффективность оборудования;

- - низкая надежность источника энергоснабжения;

- - высокие показатели аварийности в сетях;

- - отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

- - отсутствие резервного источника водоснабжения.

- - отсутствие аварийного источника электроснабжения скважин.

Предполагаемая стоимость объектов водоснабжения составит 25-35 млн. рублей.

  - Система водоотведения

В МО СП «Деревня Редькино» отсутствуют очистные сооружения.

Канализационные сети.

Протяженность канализационных сетей составляет 1,6 км.

Износ канализационных сетей – 100%

Основные проблемы функционирования систем водоотведения:

- - критическое состояние канализационных сетей.

Организационный план по водоотведению

| № | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Капитальный ремонт канализационных сетей д. Редькино тыс. руб. |  |  | 1500 | 6500 |  |
| 2 | Устройство полей фильтрации сточных вод в д. Редькино тыс. руб. |  |  | 1500 |  |  |
|  | Предполагаемая стоимость работ систем водоотведения составит 9,5 млн. рублей. |

1.3.Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Описание действующих систем теплоснабжения коммунальной инфраструктуры, специфика их функционирования, основные технико-экономические показатели:

В целях реализации мероприятий по улучшению условий проживания граждан, обеспечения качественной услугой теплоснабжения в 2011 году в СП «Деревня Редькино» все многоквартирные дома были переведены на индивидуальное газовое отопление.

Источник тепловой энергии – котельная д. Редькино

  - Котел – Rex-35 - 2 шт., газовый, мощность одного котла - 0,3 Гкал в час.

  - договорные взаимоотношения:

- ГКООУКО «Редькинская санаторная школа-интернат»

- Дом культуры

- МКОУ «Редькинская СОШ» c детским садом.

Год ввода в эксплуатацию

- котельной  - 1972 год, реконструкция котельной завершена в октябре 2012 году.

- тепловых сетей -  1972 год

- нормативный срок эксплуатации – 25 лет

Общая протяженность тепловых сетей  - 600 м

Ремонт тепловых сетей 2 квартал 2013 года. Стоимость ремонта тепловых сетей составит 0.9 млн. рублей.

1.4 Основные мероприятия по системе газоснабжения.

Система газоснабжения населения по состоянию на 01.01.2013 года состоит из:

- ГРП д. Редькино

- магистральных газовых сетей низкого давления д. Редькино, д. Грибаново.

Газификация других населенных пунктов сельского поселения проводится по программе газификации населённых пунктов Калужской области.

Согласно программы с 2013 году начнутся работы по газификации, путем прокладки внутреннего газопровода в 4 населенных пункта сельского поселения, - д. Меленки, д. Кашенки, д. Юдинки, д. Латышево.

1.5 Основные мероприятия по системе электроснабжения.

В целях улучшения качества электроснабжения населенных пунктов запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция сетей уличного освещения д. Лопатино – 2 квартал 2013 г.

2. Реконструкция сетей уличного освещения д. Латышево, Юдинки, - 4 кв. 2013 года – 2014 г.

3. Строительство линий электроснабжения д. Редькино, д. Ползино в 2013-2015 г.

4. Установка новой электроподстанции д. Ползино, д. Латышево- д. Юдинки.

5. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие,- д. Редькино, д. Грибаново, д. Лопатино, д. Латышево – 2014 год.

6. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие д. Юдинки, д. Фролово, д. Ползино – 2015 год.

7. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие д. Росино, д. Ладово, – 2016 год.

8. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие д. Гавшино, д.Гамышово, – 2017 год.

9. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие д. Кашенки, д.Меленки, – 2018 год.